Прокуратура Вейделевского района добивается устранения

нарушений требований противопожарного законодательства

в образовательных учреждениях

Прокуратурой Вейделевского района выявлены факты нарушения законодательства о противопожарной безопасности в деятельности 2-х образовательных учреждений, расположенных в п. Вейделевка.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проверки деятельности 2-х учреждений установлено, что в нарушение требований п.п. 6, 16, 17, 60 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в учреждениях журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не заполнен; на пути эвакуационного выхода осуществляется хранение хозяйственного инвентаря; персонал не обеспечен необходимым количеством средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара; учреждения не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также не соблюдены сроки их перезарядки.

По данным фактам в отношении виновных должностных лиц, допустивших данные нарушения, прокурором района возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в ОНД в Вейделевском районе ГУ МЧС России по Белгородской области. По результатам рассмотрения материалов виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений прокурором в адрес руководителей данных образовательных учреждений внесены 2 представления, рассмотрение которых и устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль.

Старший помощник прокурора

Вейделевского района

младший советник юстиции                                                              И.В. Наволокина