Прокуратурой Вейделевского района по результатам проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявлен факт неготовности муниципального образования к отопительному сезону.

На территории района выявлены следующие факты: не проведены наладочные испытания водоподготовительного оборудования котлов (ХВО), обеспечивающих их надёжную работу; не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных; не проведено техническое диагностирование котлов, отработавших расчетный ресурс, в целях определения их дополнительного срока службы и разработки мероприятий обеспечивающих их надёжную работу.

Прокуратурой района в целях устранения выявленных нарушений и недопущения нарушения прав граждан во время отопительного сезона в адрес генерального директора ООО «Вейделевские тепловые сети» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.