Прокуратурой Вейделевского района по результатам проверки исполнения законодательства в сфере противопожарной безопасности в пункте временного размещения (далее – ПВР), расположенного на территории района, выявлены факты неисправного состояния автоматической пожарной сигнализации, захламления эвакуационных выходов, отсутствие знаков пожарной безопасности.

Вышеуказанные факты нарушения законодательства РФ о противопожарной безопасности являются недопустимыми, поскольку данное бездействие администрации может препятствовать своевременного тушению огня и спасению жизни, здоровью людей, в том числе несовершеннолетних, а также способствовать причинению материального ущерба.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес главы администрации сельского поселения и главы района внесены представления.